附件3

2022年二季度运维单位运维情况统计表

序 号	运行单位	抽检点位数	不合格点位数	比对合格率（%）
1	广西桂林高新杰宝科技有限责任公司	7	0	100.00%
2	广西海之源环保设备有限公司	1	0	100.00%
3	广西华创环境工程有限公司	4	0	100.00%
4	广西俊之宇科技有限公司	1	0	100.00%
5	广西联远环保科技有限公司	1	0	100.00%
6	广西清诚环境检测合伙企业（有限合伙）	1	0	100.00%
7	广西烁洁环保科技有限公司	1	0	100.00%
8	广西微华环保工程有限公司	3	0	100.00%
9	广西芯德屹信息技术有限公司	2	0	100.00%
10	聚光科技（杭州）股份有限公司	1	0	100.00%
11	南宁市蓝浩环保科技有限公司	2	0	100.00%
12	南宁市江山多娇环保科技有限责任公司	9	2	77.78%
13	广东万为控制技术有限公司	8	2	75.00%
14	广西爱迪申环保技术有限公司	3	1	66.67%
15	广西开仪科技有限公司	6	2	66.67%
16	清远市清新区伟力监控环保科技有限公司	3	1	66.67%
17	力合科技(湖南)股份有限公司	8	3	62.50%
18	南宁进源环保科技有限公司	10	4	60.00%
19	南宁正恒环保科技有限公司	12	5	58.33%
20	北京雪迪龙环境科技有限公司	7	3	57.14%
21	广西厚天环保科技有限公司	9	4	55.56%
22	北京牡丹联友环保科技股份有限公司	4	2	50.00%
23	广西桂恒科环境科技有限公司	2	1	50.00%
24	广西海佳环保科技有限公司	2	1	50.00%
25	广州市保盈环保科技有限公司	2	1	50.00%
26	桂林浩可环保科技有限公司	2	1	50.00%
27	广西中火环保科技有限责任公司	3	2	33.33%
28	浙江朝驰环保科技有限公司	3	2	33.33%
29	百色市净川环保科技有限公司	1	1	0.00%
30	广西科乐环保科技有限公司	3	3	0.00%
31	广西绿之鑫环保设备有限公司	3	3	0.00%
32	广西诺诚环保科技有限公司	1	1	0.00%
33	广西群鼎环保技术咨询有限公司	1	1	0.00%
34	广西星兆环保科技有限公司	1	1	0.00%
35	广西正泽环保科技有限公司	1	1	0.00%
36	梧州市睿能科技有限公司	1	1	0.00%