附件4

2022年二季度飞行抽检比对不合格明细表

序号	地市	企业名称	监控点名称	排口类型	运维单位	不通过因子
1	南宁市	三塘污水处理厂	废水总排口	废水	南宁正恒环保科技有限公司	pH值
2
广西绿城水务股份有限公司五象污水处理厂	废水总排口	废水	南宁正恒环保科技有限公司	氨氮，总磷
3
广西皇宝瓷业有限公司	1#废气排放口	废气	-	颗粒物
4
南宁五星瓷业有限公司	辊道窑废气排放口	废气	-	颗粒物
5
南宁浮法玻璃有限责任公司	1号锅炉废气排放口	废气	广西开仪科技有限公司	氮氧化物,二氧化硫,氧含量
6
横县东糖糖业有限公司纸业分公司	锅炉废气排放口	废气	广西开仪科技有限公司	颗粒物
7
横县东糖糖业有限公司纸业分公司	碱炉废气排放口	废气	北京牡丹联友环保科技股份有限公司	烟气流速
8
横县县城生活垃圾填埋场	污水排放口	废水	南宁进源环保科技有限公司	化学需氧量
9
南宁香兰纸业有限责任公司	污水排放口	废水	力合科技(湖南)股份有限公司	化学需氧量
10	柳州市	柳州市桂中纸业有限公司	锅炉废气排放口	废气	广西厚天环保科技有限公司	颗粒物
11
柳州市沁原纸业发展有限公司	3号锅炉废气排放口	废气	广西厚天环保科技有限公司	氮氧化物
12
柳州市沁原纸业发展有限公司	污水排放口	废水	广西厚天环保科技有限公司	氨氮，化学需氧量，总氮，总磷
13
广西柳城县鹏翔茧丝绸有限责任公司	污水排放口	废水	-	氨氮，化学需氧量
14
柳城县海鸿纸业有限责任公司	锅炉废气排放口	废气	北京雪迪龙环境科技有限公司	颗粒物
15	桂林市	平乐县二塘工业园区污水处理厂	污水排放口	废水	广西科乐环保科技有限公司	化学需氧量，总氮，总磷
16
桂林碧源环保有限公司	污水排放口	废水	南宁正恒环保科技有限公司	总氮
17
荔浦青苑环保有限公司	污水排放口	废水	广西科乐环保科技有限公司	化学需氧量，总氮
18
荔浦市城区生活垃圾填埋场管理站	污水排放口	废水	广西诺诚环保科技有限公司	氨氮，总氮
19
桂林市海容环保有限公司恭城分公司	污水排放口	废水	广西科乐环保科技有限公司	pH值
20	梧州市	广西神冠胶原生物集团有限公司思扶区	神生公司废水总排口	废水	梧州市睿能科技有限公司	化学需氧量
21
梧州粤海环保发展有限公司(梧州市第一污水处理厂)	废水排放口	废水	力合科技(湖南)股份有限公司	氨氮，总磷
22
广西禾康陶瓷有限公司	窑炉排放口	废气	清远市清新区伟力监控环保科技有限公司	颗粒物
23
广西藤县国星陶瓷有限责任公司	喷雾塔废气排放口	废气	广州市保盈环保科技有限公司	颗粒物
24	北海市	广西中粮生物质能源有限公司	废水总排口	废水	浙江朝驰环保科技有限公司	化学需氧量
25	防城港市	防城港市大西南临港工业园污水处理厂	废水排放口	废水	南宁进源环保科技有限公司	化学需氧量
26
防城港宏源浆纸有限公司	废水排放口	废水	广西星兆环保科技有限公司	氨氮，化学需氧量
27	钦州市	广西戎鑫达资源有限公司	废气排放口	废气	北京牡丹联友环保科技股份有限公司	二氧化硫
28	贵港市	江南污水处理厂	污水排放口	废水	广西海佳环保科技有限公司	化学需氧量
29
平南县科达水务有限公司	出水口	废水	广西中火环保科技有限责任公司	总氮
30
广西金源生物化工实业有限公司	烟气排放口	废气	广西中火环保科技有限责任公司	颗粒物
31	玉林市	玉林市美林污水处理有限责任公司	总排口	废水	桂林浩可环保科技有限公司	化学需氧量
32
光大环保能源（玉林）有限公司	3#废气排气口	废气	广东万为控制技术有限公司	二氧化硫
33
玉林市新滔环保科技有限公司	废气监控点	废气	广西群鼎环保技术咨询有限公司	氮氧化物
34
兴业诚钢钙业综合利用有限公司	烟气排放口	废气	浙江朝驰环保科技有限公司	颗粒物,烟气流速
35
玉林福绵区弘发纸厂	废气排放口	废气	-	颗粒物
36	百色市	百色同创建设工程有限公司（市工业园区污水厂）	污水排放口	废水	百色市净川环保科技有限公司	氨氮，化学需氧量
37
百色新山开发投资有限责任公司	污水排放口	废水	南宁市江山多娇环保科技有限责任公司	氨氮
38	贺州市	广西贺州市桂东电子科技有限责任公司	废气排放口	废气	广西正泽环保科技有限公司	氧含量
39
广西贺州市美仪瓷业有限责任公司	废气排放口	废气	-	氮氧化物，颗粒物，烟气流速，氧含量
40
广西金门建材有限公司	废气排放口2号	废气	广西桂恒科环境科技有限公司	烟气流速
41
广西挺进建材有限公司	废气排放口	废气	-	颗粒物
42
广西挺进建材有限公司	废气排放口2号	废气	-	颗粒物
43
贺州高能环境生物能源有限公司	废气排放口	废气	南宁正恒环保科技有限公司	氮氧化物，二氧化硫,颗粒物，烟气流速
44	河池市	河池市丹池化工有限公司	废气排放口	废气	-	颗粒物，烟气流速
45
河池市生富冶炼有限责任公司	四平台脱硫车间	废气	-	颗粒物
46
广西都安嘉豪实业有限公司	废水排放口	废水	广西厚天环保科技有限公司	总氮
47
广西博冠环保制品有限公司	烟气排放口	废气	北京雪迪龙环境科技有限公司	氮氧化物，二氧化硫,颗粒物
48
河池市宜州新奥能源发展有限公司	废气总排口	废气	南宁正恒环保科技有限公司	氮氧化物，烟气流速，氧含量
49	来宾市	广西湘桂华糖制糖集团来宾纸业有限责任公司	废水排放口监控点	废水	南宁市江山多娇环保科技有限责任公司	氨氮
50
来宾华胜纸业有限公司	污水排放口	废水	力合科技(湖南)股份有限公司	流量
51
广西来宾东糖纸业有限公司	废水排放口监控点	废水	广西绿之鑫环保设备有限公司	化学需氧量，总氮,总磷
52
广西兴桂纸业有限公司	废水排放口监控点	废水	广西绿之鑫环保设备有限公司	氨氮，总氮，总磷
53
来宾华锡冶炼有限公司	废水排放口监控点	废水	南宁进源环保科技有限公司	氨氮
54
来宾华锡冶炼有限公司	综合分厂挥发窑3#烟囱	废气	北京雪迪龙环境科技有限公司	氧含量
55
来宾粤丰环保电力有限公司	2号炉废气排放口监控点	废气	广东万为控制技术有限公司	氧含量
56	崇左市	安琪酵母（崇左）有限公司	废水总外排口	废水	南宁进源环保科技有限公司	氨氮，流量
57
广西国盛稀土新材料有限公司	废水排放口	废水	广西绿之鑫环保设备有限公司	化学需氧量
58
扶绥县华鸿污水处理有限公司(扶绥县港华污水处理有限公司)（扶绥县污水处理厂）	废水总外排口	废水	广西爱迪申环保技术有限公司	总氮