附件3

2022年三季度运维单位运维情况统计表

序 号	运行单位	抽检点位数	不合格点位数	比对合格率（%）
1	北海碧蓝信息科技有限公司	1	0	100.00%
2	常州达亨自动化设备有限公司	1	0	100.00%
3	广西桂恒科环境科技有限公司	1	0	100.00%
4	广西华创环境工程有限公司	1	0	100.00%
5	广西南宁湛蓝环保科技有限公司	1	0	100.00%
6	广西清之源环保工程有限公司	1	0	100.00%
7	广西芯德屹信息技术有限公司	2	0	100.00%
8	广西星兆环保科技有限公司	3	0	100.00%
9	广西中火环保科技有限责任公司	5	0	100.00%
10	广州正禹环保科技有限公司	1	0	100.00%
11	聚光科技（杭州）股份有限公司	2	0	100.00%
12	南京柯普士仪器科技有限公司	2	0	100.00%
13	重庆彦臻环保科技有限公司	1	0	100.00%
14	广西桂林高新杰宝科技有限责任公司	6	1	83.33%
15	力合科技(湖南)股份有限公司	14	3	78.57%
16	南宁进源环保科技有限公司	7	2	71.43%
17	广西爱迪申环保技术有限公司	3	1	66.67%
18	广西力合生态环境有限公司	3	1	66.67%
19	广西南宁碧蓝环保科技有限公司	3	1	66.67%
20	广西正泽环保科技有限公司	3	1	66.67%
21	广州市保盈环保科技有限公司	3	1	66.67%
22	广西博测检测技术服务有限公司	5	2	60.00%
23	广西尚逢笑科技有限公司	5	2	60.00%
24	南宁市江山多娇环保科技有限责任公司	20	9	55.00%
25	广西精宜环境科技有限公司	6	3	50.00%
26	广西开仪科技有限公司	4	2	50.00%
27	广西绿之鑫环保设备有限公司	4	2	50.00%
28	广西南宁印华兄弟环保科技有限责任公司	4	2	50.00%
29	广西烁洁环保科技有限公司	2	1	50.00%
30	广西天绿环境科技有限公司	2	1	50.00%
31	广西微华环保工程有限公司	2	1	50.00%
32	玉林市清清环保科技有限公司	2	1	50.00%
33	浙江朝驰环保科技有限公司	4	2	50.00%
34	南宁正恒环保科技有限公司	9	5	44.44%
35	北京雪迪龙环境科技有限公司	5	3	40.00%
36	广西诺诚环保科技有限公司	5	3	40.00%
37	广西海佳环保科技有限公司	13	8	38.46%
38	广西俊之宇科技有限公司	3	2	33.33%
39	贺州博雅环保科技有限公司	3	2	33.33%
40	柳州卓为环保科技有限公司	3	2	33.33%
41	广西厚天环保科技有限公司	7	5	28.57%
42	广西科乐环保科技有限公司	5	4	20.00%
43	广西万仓科技集团有限公司	5	4	20.00%
44	北京牡丹联友环保科技股份有限公司	6	5	16.67%
45	百色市净川环保科技有限公司	1	1	0.00%
46	北京华创泰博节能环保科技研究院	2	2	0.00%
47	广西港清环保科技有限公司	1	1	0.00%
48	广西华兰环境科技有限公司	1	1	0.00%
49	广西群鼎环保技术咨询有限公司	1	1	0.00%
50	广州泰格测控技术有限公司	1	1	0.00%
51	柳州市锦川环保科技有限公司	2	2	0.00%