附件4

2022年三季度飞行抽检比对不合格明细表

序号	地市	企业名称	监控点名称	排口类型	运维单位	不通过因子
1	南宁市	广西海盈酒精有限责任公司	废气排放口	废气	北京牡丹联友环保科技股份有限公司	颗粒物,烟气温度
2
隆安海螺水泥有限责任公司	窑尾废气排放口	废气	北京雪迪龙环境科技有限公司	烟气流速
3
宾阳县永信水质净化有限公司黎塘镇污水处理厂	废水总排口	废水	广西海佳环保科技有限公司	总磷
4
广西永凯糖纸有限责任公司	锅炉废气排放口	废气	南宁市江山多娇环保科技有限责任公司	氮氧化物,颗粒物,烟气流速,烟气温度,氧含量
5
广西永凯糖纸有限责任公司	碱炉废气排放口	废气	南宁市江山多娇环保科技有限责任公司	氮氧化物,颗粒物,烟气温度,氧含量
6
国能南宁发电有限公司	1号排放口监控点	废气	北京华创泰博节能环保科技研究院	颗粒物
7
国能南宁发电有限公司	2号排放口监控点	废气	北京华创泰博节能环保科技研究院	颗粒物
8	柳州市	柳州市鼎立废渣回收有限公司	废气排放口	废气	广西厚天环保科技有限公司	氮氧化物,烟气流速
9
柳州市中食食品有限责任公司柳南机化械屠宰厂	污水排放口	废水	柳州市锦川环保科技有限公司	化学需氧量
10
柳州市中食食品有限责任公司柳北机械化屠宰厂	污水排放口	废水	柳州市锦川环保科技有限公司	化学需氧量
11
广西天天乐药业股份有限公司	锅炉废气排放口	废气	广西桂林高新杰宝科技有限责任公司	氧含量
12
广西柳城县鹏翔茧丝绸有限责任公司	污水排放口	废水	南宁进源环保科技有限公司	氨氮
13
广西柳州鹿寨金利水泥有限公司	一期窑尾废气排放口	废气	广西厚天环保科技有限公司	氮氧化物,颗粒物,氧含量
14
柳州市柳林纸业有限公司	污水排放口	废水	-	化学需氧量
15
鹿寨县深港环保工程技术有限公司	污水排放口	废水	柳州卓为环保科技有限公司	氨氮
16
广西融安兴隆锌业有限责任公司	废气排放口	废气	广西厚天环保科技有限公司	颗粒物,烟气流速
17
融水县融创污水治理有限公司	污水排放口	废水	广西厚天环保科技有限公司	氨氮
18	桂林市	桂林市山口生活垃圾卫生填埋场	废水排放口	废水	广西诺诚环保科技有限公司	氨氮,化学需氧量
19
桂林市灵川铭浩玻璃有限责任公司	废气排放口2#	废气	广西科乐环保科技有限公司	烟气温度,氧含量
20
灵川县华耀页岩砖厂	窑烟囱废气排放口	废气	-	氮氧化物
21
桂林全州县城区污水处理厂管理有限公司	污水排放口	废水	广西科乐环保科技有限公司	氨氮,总氮
22
全州县城区生活垃圾处理场	污水排放口	废水	广西诺诚环保科技有限公司	氨氮
23
广西科伦制药有限公司	污水排放口	废水	广西科乐环保科技有限公司	pH,氨氮
24
永福县益源污水处理有限公司	污水排放口	废水	南宁正恒环保科技有限公司	氨氮
25
龙胜各族自治县环卫保洁有限公司（龙胜拉麻垃圾渗滤液处理站）	污水排放口	废水	广西诺诚环保科技有限公司	氨氮
26
资源县自来水公司（资源县城区污水处理厂）	污水排放口	废水	广西华兰环境科技有限公司	氨氮
27	梧州市	梧州市德润污水处理有限公司	废水总排口	废水	力合科技(湖南)股份有限公司	氨氮
28
梧州市烽明食品加工有限责任公司	废水排放口	废水	南宁市江山多娇环保科技有限责任公司	氨氮,总磷
29
广西华虹蚕丝股份有限公司	华虹公司废水总排口	废水	广西绿之鑫环保设备有限公司	氨氮,化学需氧量
30
广西梧州市明阳生化科技有限公司（原广西百事达）	废水排放口	废水	广西绿之鑫环保设备有限公司	氨氮,化学需氧量
31
广西联创建材有限公司	喷雾塔废气排放口	废气	广州市保盈环保科技有限公司	二氧化硫,颗粒物
32	北海市	北海市铁山港区路港污水处理有限公司	废水排放口	废水	-	氨氮,化学需氧量,总氮
33
广西北港新材料有限公司	回转窑脱硫后排放口	废气	广西万仓科技集团有限公司	氮氧化物
34
广西太阳纸业有限公司	1#固废锅炉排放口	废气	广西博测检测技术服务有限公司	氧含量
35
广西太阳纸业有限公司	3#石灰窑排放口	废气	广西博测检测技术服务有限公司	颗粒物
36
斯道拉恩索（广西）浆纸有限公司	废水总排口	废水	南宁市江山多娇环保科技有限责任公司	氨氮
37
信义玻璃（广西）有限公司	废水排放口	废水	广西微华环保工程有限公司	化学需氧量
38
中国石化北海炼化有限责任公司	3号废水总排口	废水	广州泰格测控技术有限公司	化学需氧量
39
合浦果香园食品有限公司	总排口	废水	广西海佳环保科技有限公司	氨氮,化学需氧量
40	防城港市	防城港市冠辰环保有限责任公司（垃圾无害化处理厂）	废水排放口	废水	广西海佳环保科技有限公司	氨氮
41
防城港澳加粮油工业有限公司	废水排放口	废水	广西海佳环保科技有限公司	氨氮,化学需氧量
42
防城港澳加粮油工业有限公司	烟气排放口	废气	广西海佳环保科技有限公司	氮氧化物,氧含量
43
防城港富味乡油脂食品有限公司	废水排放口	废水	南宁正恒环保科技有限公司	氨氮
44
防城港中科绿色能源有限公司	焚烧烟气排放口2	废气	广西俊之宇科技有限公司	氧含量
45
防城港中科绿色能源有限公司	机械炉排焚烧炉排放口	废气	广西俊之宇科技有限公司	氧含量
46
广西金川有色金属有限公司	环境集烟脱硫出口	废气	浙江朝驰环保科技有限公司	氮氧化物
47
广西金川有色金属有限公司	制酸烟气脱硫出口	废气	力合科技(湖南)股份有限公司	二氧化硫
48
广西金源镍业有限公司	脱硫塔出口	废气	广西开仪科技有限公司	氧含量
49	钦州市	（钦州市开投水务有限公司）河西污水处理厂提标改造项目	污水排放口	废水	广西海佳环保科技有限公司	化学需氧量,流量
50
广西钦州中港皮业有限公司	污水排放口	废水	南宁市江山多娇环保科技有限责任公司	pH,氨氮
51
钦州市开投水务有限公司（河东污水处理厂）	污水排放口	废水	广西海佳环保科技有限公司	化学需氧量
52
钦州九联食品有限公司	污水排放口	废水	-	pH,化学需氧量
53
钦州市钦北区（皇马）污水处理厂	污水排放口	废水	南宁市江山多娇环保科技有限责任公司	氨氮
54
灵山武利工业园区污水处理厂	污水排放口	废水	-	化学需氧量
55
灵山县陆新风光污水处理有限公司	污水排放口	废水	-	氨氮,流量
56
广西浦北县伟超食品有限公司	废水排放口	废水	广西海佳环保科技有限公司	pH
57
广西浦北中环水业有限公司	废水总排口	废水	南宁市江山多娇环保科技有限责任公司	总氮
58	贵港市	广西安丽纸业有限公司	污水排放口	废水	南宁市江山多娇环保科技有限责任公司	pH
59
贵港理昂生物质发电有限公司	废气排放口	废气	浙江朝驰环保科技有限公司	氮氧化物,颗粒物,烟气流速
60
贵港市安和纸业有限公司	污水排放口	废水	广西天绿环境科技有限公司	氨氮,化学需氧量
61	玉林市	广西柳钢中金不锈钢有限公司	热风炉排放口	废气	北京牡丹联友环保科技股份有限公司	氮氧化物,二氧化硫
62
玉林市天伸纸业有限公司	废气排放口	废气	广西科乐环保科技有限公司	颗粒物
63
广西银亿新材料有限公司	烟气排放口	废气	广西群鼎环保技术咨询有限公司	氮氧化物
64
广西北流建铧玻璃有限公司	烟气排放口	废气	-	氮氧化物,二氧化硫
65
广西北流明华皮革制品有限公司	污水排放口	废水	玉林市清清环保科技有限公司	氨氮
66	百色市	百色皓海碳素有限公司	焙烧烟气排放口	废气	广西开仪科技有限公司	颗粒物
67
广西万仕智稀贵金属科技有限公司	烟气排放口	废气	广西精宜环境科技有限公司	颗粒物
68
田阳南华纸业有限公司	4号锅炉废气	废气	广西精宜环境科技有限公司	颗粒物
69
田阳南华纸业有限公司	碱回收炉烟气排放口	废气	广西精宜环境科技有限公司	颗粒物,烟气流速
70
广西百色市德柳锰业有限公司	锅炉烟气排放口	废气	百色市净川环保科技有限公司	二氧化硫
71
广西华银铝业有限公司	氧化铝1#烟气排放口	废气	广西万仓科技集团有限公司	氮氧化物,颗粒物
72
广西华银铝业有限公司	氧化铝2#烟气排放口	废气	广西万仓科技集团有限公司	氮氧化物,颗粒物
73
广西华银铝业有限公司	氧化铝3#烟气排放口	废气	广西万仓科技集团有限公司	氮氧化物,颗粒物,氧含量
74
靖西市湖润镇污水处理厂	进水口	废水	-	氨氮,化学需氧量
75
靖西市湖润镇污水处理厂	污水排放口	废水	-	pH,氨氮,化学需氧量,流量,总氮,总磷
76
靖西天桂铝业有限公司	1#氧化铝排放口	废气	北京雪迪龙环境科技有限公司	二氧化硫
77
西林县利源垃圾处理有限责任公司	污水排放口	废水	南宁市江山多娇环保科技有限责任公司	氨氮,化学需氧量
78	贺州市	广西纯一陶瓷有限公司	废气排放口1#	废气	-	颗粒物
79
广西贺州市桂东电子科技有限责任公司	污水排放口	废水	-	pH
80
贺州理昂农林废弃物热电有限公司	废气排放口	废气	北京雪迪龙环境科技有限公司	氧含量
81
广西贺州市宏鑫化工有限公司	废气排放口	废气	广西正泽环保科技有限公司	二氧化硫,颗粒物,烟气流速,氧含量
82
贺州市旺高污水处理厂	污水排放口	废水	广西力合生态环境有限公司	氨氮
83
广西碧清源环保科技有限公司	污水排放口	废水	贺州博雅环保科技有限公司	总氮
84
广西碧清源环保科技有限公司	污水排放口	废水	贺州博雅环保科技有限公司	总氮
85
贺州市昭平县万相环保科技有限责任公司	废气总排放口	废气	-	氮氧化物
86
昭平县安丰牲畜屠宰有限责任公司	废水排放口	废水	-	氨氮,化学需氧量
87
昭平县安丰牲畜屠宰有限责任公司	废水排放口	废水	-	氨氮
88
广西碧源生态科技服务有限公司钟山分公司（钟山县垃圾填埋场）	污水排放口	废水	广西南宁印华兄弟环保科技有限责任公司	氨氮
89
华润电力（贺州）有限公司	1号脱硫出口	废气	-	氮氧化物,二氧化硫
90	河池市	广西河池国投鱼峰水泥有限公司	窑尾烟囱	废气	北京牡丹联友环保科技股份有限公司	氮氧化物
91
河池市北香矿业有限公司	废水排放口	废水	南宁正恒环保科技有限公司	总铅,总砷
92
广西南丹南方金属有限公司	精炼厂尾气排放口	废气	北京牡丹联友环保科技股份有限公司	二氧化硫
93
广西南丹南方金属有限公司	熔炼厂尾气排放口	废气	北京牡丹联友环保科技股份有限公司	颗粒物
94
南丹县吉朗铟业有限公司	回转窑	废气	柳州卓为环保科技有限公司	氧含量
95
广西桂华丝绸科技有限公司	废水监测点	废水	-	pH,氨氮
96
广西河池市瑞洲水务有限公司	废水排放口	废水	广西南宁印华兄弟环保科技有限责任公司	氨氮,总氮
97
广西皖维生物质科技有限公司	废水总排口	废水	南宁进源环保科技有限公司	氨氮,流量
98
河池市德胜生活垃圾处理场	废水排放口	废水	南宁正恒环保科技有限公司	pH
99	来宾市	来宾市华欣纸业有限公司	废水总排口	废水	-	氨氮,化学需氧量
100
来宾市郑发纸业有限责任公司	废水排放口	废水	-	氨氮,化学需氧量
101
来宾市金民食品有限公司肉类综合加工厂	废水排放口	废水	广西港清环保科技有限公司	氨氮,化学需氧量
102
广西东仕鑫茧丝绸有限公司	废水排放口	废水	南宁正恒环保科技有限公司	氨氮
103
忻城县瑞龙丝业有限责任公司	废水总排口	废水	-	氨氮,化学需氧量
104
象州县华都祥盛环保科技有限公司	尾水达标排放口	废水	广西烁洁环保科技有限公司	化学需氧量
105
象州县污水处理厂	废水排放口监控点	废水	力合科技(湖南)股份有限公司	总氮
106
金秀瑶族自治县新艺污水处理厂	废水总排放口	废水	广西厚天环保科技有限公司	总氮
107	崇左市	安琪酵母（崇左）有限公司	沼气锅炉废气排口	废气	广西尚逢笑科技有限公司	颗粒物,氧含量
108
普瑞斯矿业（中国）有限公司	烟气排放口	废气	广西尚逢笑科技有限公司	二氧化硫
109
广西德天化工循环股份有限公司	废水总外排口	废水	广西南宁碧蓝环保科技有限公司	pH,氨氮
110
凭祥市华鸿污水处理有限公司（东盟自由贸易区凭祥物流园污水）	废水监控点	废水	广西爱迪申环保技术有限公司	pH,氨氮,总氮