附件4

2022年四季度飞行抽检比对不合格明细表

序号	地市	企业名称	监控点

名称	排口类型	运维单位	不通过因子
1	南宁市	广西南宁糖业股份有限公司伶俐糖厂	1号锅炉排放口	废气	广州市林华环保科技有限公司	二氧化硫,烟气温度
2
广西南宁糖业股份有限公司伶俐糖厂	2号锅炉排放口	废气	广州市林华环保科技有限公司	二氧化硫,烟气流速
3
广西农垦明阳生化有限公司	污水排放口	废水	广西海佳环保科技有限公司	化学需氧量
4
南宁明阳制糖有限责任公司	1#锅炉1#烟气排放口	废气	广州市林华环保科技有限公司	二氧化硫
5
广西绿城水务股份有限公司五象污水处理厂	废水总排口	废水	南宁正恒环保科技有限公司	氨氮
6
广西绿城水务股份有限公司武鸣污水处理分公司	污水总排口	废水	南宁正恒环保科技有限公司	总磷
7
广西马山南华糖业有限责任公司	废气排放口	废气	北京牡丹联友环保科技股份有限公司	颗粒物
8
广西华都环境投资集团有限公司上林分公司上林县生活垃圾卫生填埋场	废水排放口	废水	力合科技(湖南)股份有限公司	pH
9
上林县博世科威林环境服务有限公司象山工业园区污水处理厂	出水口	废水	广西博测检测技术服务有限公司	总氮
10
上林县祥龙矿业有限公司	废水总排口	废水	南宁进源环保科技有限公司	化学需氧量
11
广西糖业集团廖平制糖有限公司	3号锅炉烟气总排口	废气	广州市林华环保科技有限公司	烟气流速
12
广西糖业集团廖平制糖有限公司	污水排放口	废水	广西绿之鑫环保设备有限公司	氨氮
13
南宁浮法玻璃有限责任公司	2号锅炉废气排放口	废气	广西开仪科技有限公司	颗粒物
14
南宁糖业宾阳大桥制糖有限责任公司	1号锅炉废气排放口	废气	北京牡丹联友环保科技股份有限公司	颗粒物
15	柳州市	上汽通用五菱汽车股份有限公司河西基地	西部涂装A线烘干废气排气筒	废气	广西邦骏工程机电设备有限公司	烟气温度
16
上汽通用五菱汽车股份有限公司河西基地	西部涂装喷漆废气排放口	废气	广西邦骏工程机电设备有限公司	烟气温度
17
柳州八菱科技有限公司	VOCs废气排放口	废气	-	烟气流速
18
柳州桂格光电科技有限公司	VOCs废气排放口	废气	-	烟气流速
19
广西嘉诚工业有限公司	VOCs废气排放口	废气	-	烟气流速,烟气温度
20
泸州发展机械有限公司柳州汽车零部件分公司	涂装VOCs废气排放口2	废气	-	烟气温度
21
鹿寨古典桑蚕丝织有限公司	污水排放口	废水	-	氨氮
22	桂林市	桂林玉昌食品有限公司	污水排放口	废水	广西诺诚环保科技有限公司	化学需氧量
23
阳朔县福阳新型建材

有限公司	废气排放口	废气	-	二氧化硫
24
阳朔县旺溢新型建材

有限公司	窑烟囱废气排放口	废气	-	颗粒物
25
平乐县榕津亿发新型建材

有限责任公司	窑烟废气排气筒	废气	-	氮氧化物,二氧化硫
26
荔浦美新污水处理管理

有限公司	污水排放口	废水	广西烁洁环保科技有限公司	化学需氧量
27
恭城瑶族自治县福航新型

建材厂	废气排放口	废气	-	二氧化硫,颗粒物
28	梧州市	梧州永新嘉利印染有限公司	废水排放口（间接排放口）	废水	力合科技(湖南)股份有限公司	氨氮,化学需氧量
29
广西顺风钛业有限公司	新厂硫酸车间废气排放口	废气	梧州市睿能科技有限公司	颗粒物,氧含量
30
广西梧州日成林产化工股份有限公司	木粉蒸汽锅炉废气排放口	废气	广西碧晴环保科技有限公司	氮氧化物,颗粒物
31
广西梧州市永鑫环保科技有限公司	沸腾炉尾气烟囱	废气	-	烟气流速
32
骆驼集团华南再生资源有限公司	骆驼再生转炉系统废气排放口	废气	广西碧晴环保科技有限公司	二氧化硫,颗粒物
33
广西藤县漓源污水处理有限公司（藤县污水处理厂）	藤县污水处理厂排放口	废水	力合科技(湖南)股份有限公司	总磷
34
藤县工业集中区污水处理厂	废水排放口	废水	广西博测检测技术服务有限公司	总氮
35
藤县县城环境卫生管理站（藤县垃圾填埋场）	废水排放口	废水	广州市保盈环保科技有限公司	pH,氨氮
36
岑溪顺兴福皮业有限公司	顺兴福公司废水总排口	废水	力合科技(湖南)股份有限公司	氨氮,化学需氧量
37	北海市	中海石油（中国）有限公司湛江分公司涠洲终端处理厂	直接加热炉B-H07A排放口	废气	-	烟气温度
38
中海石油（中国）有限公司湛江分公司涠洲终端处理厂	直接加热炉B-H07B排放口	废气	-	烟气温度,氧含量
39
中海石油（中国）有限公司湛江分公司涠洲终端处理厂	直接加热炉B-H01A排放口	废气	-	氮氧化物、烟气烟温、烟气流速
40
广西桂海金浦纸业有限公司	废水总排口	废水	南宁进源环保科技有限公司	氨氮,化学需氧量
41	防城港市	中电广西防城港电力有限公司	1号机组排放口	废气	聚光科技（杭州）股份有限公司	二氧化硫,烟气流速
42
中电广西防城港电力有限公司	3号机组排放口	废气	聚光科技（杭州）股份有限公司	二氧化硫
43
防城港市大西南临港工业园污水处理厂	废水排放口	废水	南宁进源环保科技有限公司	总氮
44
广西华昇新材料有限公司	1#焙烧炉烟气排放口	废气	广西星兆环保科技有限公司	烟气温度
45
广西惠禹粮油工业有限公司	90T锅炉排放口	废气	广西星兆环保科技有限公司	氮氧化物
46
防城港宏源浆纸有限公司	废水排放口	废水	广西星兆环保科技有限公司	氨氮
47	钦州市	钦州海诺尔环保发电有限责任公司	3#废气排放口	废气	四川尚净诚科技有限公司	氮氧化物
48
广西埃索凯新材料科技有限公司	锅炉废气排放口	废气	广西海之源环保设备有限公司	颗粒物,烟气温度
49
广西钦州琦泉生物质发电有限公司	废气排放口	废气	北京牡丹联友环保科技股份有限公司	氧含量
50
广西华谊能源化工有限公司	硫回收焚烧炉尾气排放口	废气	-	颗粒物,烟气温度
51
广西金桂浆纸业有限公司	碱回收锅炉废气排放口	废气	浙江朝驰环保科技有限公司	颗粒物
52
广西钦州恒星锰业有限责任公司	1#矿热炉废气排放口	废气	-	颗粒物,烟气流速
53
国投钦州发电有限公司	3号机组脱硫塔烟气排放口	废气	广东重仪机械工程服务有限公司	氮氧化物
54	贵港市	广西广业贵糖糖业集团有限公司	烟气排放口	废气	广西天绿环境科技有限公司	烟气流速
55
广西金茂生物化工有限公司	废气排放口	废气	聚光科技（杭州）股份有限公司	颗粒物
56
广西平南县北控水务环保有限公司（生活垃圾焚烧发电厂）	1#焚烧炉排放口	废气	-	氮氧化物,烟气流速
57	玉林市	广西柳钢中金不锈钢有限公司	1号石灰窑除尘排放口	废气	北京牡丹联友环保科技股份有限公司	烟气流速,烟气温度,氧含量
58
广西柳钢中金不锈钢有限公司	2号石灰窑除尘排放口	废气	北京牡丹联友环保科技股份有限公司	烟气温度
59
玉林市美林污水处理有限责任公司	总排口	废水	桂林浩可环保科技有限公司	pH,总氮,总磷
60
燕京啤酒(玉林)有限公司	烟气排放口	废气	浙江朝驰环保科技有限公司	氧含量
61
陆川县北部工业园集中区污水处理厂（一期）	一期排放口	废水	南宁进源环保科技有限公司	化学需氧量
62
广西西陇化工有限公司	废气排放口	废气	广西厚天环保科技有限公司	二氧化硫,颗粒物,氧含量
63
广西恒庆建材有限公司	窑尾	废气	南宁进源环保科技有限公司	二氧化硫,颗粒物,氧含量
64
兴业葵阳海螺水泥有限责任公司	一期窑尾	废气	北京雪迪龙环境科技有限公司	颗粒物
65
兴业县城区污水处理厂	总排口	废水	广西厚天环保科技有限公司	总氮,总磷
66
兴业县轻化产业园污水处理厂	污水排放口	废水	广西厚天环保科技有限公司	化学需氧量
67	百色市	广西百矿铝业有限公司	污水排放口	废水	百色市净川环保科技有限公司	氨氮,化学需氧量
68
广西百合化工股份有限公司	污水排放口	废水	南宁进源环保科技有限公司	pH,流量
69
那坡县恒安污水处理有限责任公司	污水排放口	废水	力合科技(湖南)股份有限公司	总氮
70
乐业县洁美垃圾清运有限公司	污水排放口	废水	南宁进源环保科技有限公司	氨氮
71
田林县自来水厂（生活污水处理厂）	污水排放口	废水	南宁正恒环保科技有限公司	pH,氨氮
72
隆林各族自治县垃圾处理有限公司那南垃圾填埋场	污水排放口	废水	广西海佳环保科技有限公司	pH,氨氮
73
隆林各族自治县污水处理有限公司城东污水处理厂	污水排放口	废水	南宁市江山多娇环保科技有限责任公司	氨氮,流量,总氮
74	贺州市	广西纯一陶瓷有限公司	废气排放口1#	废气	-	颗粒物,烟气温度
75
广西金门建材有限公司	废气排放口	废气	-	氮氧化物,颗粒物
76
广西挺进建材有限公司	废气排放口	废气	-	烟气温度
77
广西挺进建材有限公司	废气排放口2号	废气	-	颗粒物,烟气流速,烟气温度
78
贺州高能环境生物能源有限公司	废气排放口	废气	南宁正恒环保科技有限公司	二氧化硫,颗粒物,烟气流速,氧含量
79
华润电力（贺州）有限公司	2号脱硫出口	废气	北京雪迪龙科技股份有限公司	氮氧化物
80	河池市	广西鑫锋环保科技有限公司	废气排放口	废气	浙江朝驰环保科技有限公司	氮氧化物,烟气流速
81
天峨县污水处理厂	天峨县污水处理厂	废水	南宁市蓝浩环保科技有限公司	流量,总氮
82
东兰县污水处理厂	东兰污水处理厂出口	废水	力合科技(湖南)股份有限公司	总氮
83
都安海创环境科技有限责任公司	废气监测口	废气	南宁正恒环保科技有限公司	颗粒物,烟气流速
84
广西绿动能环保科技有限公司	废水排放口	废水	广西港清环保科技有限公司	氨氮
85
广西桂华丝绸科技有限公司	废水监测点	废水	-	氨氮,化学需氧量
86
广西皖维生物质科技有限公司	废水总排口	废水	南宁进源环保科技有限公司	化学需氧量
87
河池旺能环保能源有限公司	废气排放口	废气	北京牡丹联友环保科技股份有限公司	烟气流速
88
宜州市城西常乐茧丝绸有限责任公司	废水排放口	废水	广西南宁印华兄弟环保科技有限责任公司	氨氮,化学需氧量
89	来宾市	广西湘桂华糖制糖集团来宾纸业有限责任公司	废气排放口监控点	废气	北京牡丹联友环保科技股份有限公司	颗粒物
90
广西鄂中肥业有限公司	废气排放口	废气	广西烁洁环保科技有限公司	颗粒物
91
广西海康启明颜料有限公司	污水排放口	废水	广西厚天环保科技有限公司	氨氮
92
广西华宝纤维制品有限公司	华宝纤维制品有限公司1号烟囱	废气	广西星辰达商贸有限责任公司	颗粒物
93
广西华宝纤维制品有限公司	广西华宝2#烟囱	废气	广西显达环保科技有限公司	颗粒物
94
来宾市水质净化有限责任公司（河南污水处理厂）	污水总排口	废水	来宾市森凯环保科技有限责任公司	氨氮
95
广西联壮科技股份有限公司	45t锅炉废气排放口	废气	北京牡丹联友环保科技股份有限公司	颗粒物
96
广西联壮科技股份有限公司	4号粗车间旋转窖废气排放口	废气	北京牡丹联友环保科技股份有限公司	氧含量
97
广西象州莲桂纸业有限公司	锅炉总排口烟气在线监控系统	废气	广西厚天环保科技有限公司	氮氧化物,二氧化硫,氧含量
98
合山市住房和城乡建设局	废水排放口监控点	废水	广西厚天环保科技有限公司	总磷
99	崇左市	崇左红狮水泥有限公司	窑尾废气排放口	废气	安徽净然环境科技有限公司	氮氧化物
100
扶绥理昂生物质发电有限公司	烟气排放口	废气	浙江朝驰环保科技有限公司	颗粒物
101
扶绥新宁海螺水泥有限责任公司	二号废气总外排口	废气	北京雪迪龙环境科技有限公司	烟气流速
102
扶绥新宁海螺水泥有限责任公司	一号废气总外排口	废气	北京雪迪龙环境科技有限公司	烟气流速
103
龙州南华纸业有限公司	废气总外排口	废气	广西尚逢笑科技有限公司	颗粒物
104
龙州南华纸业有限公司	碱炉烟气排放口	废气	广西开仪科技有限公司	颗粒物
105
天等桂润环境工程有限公司（天等县污水处理厂）	废水排放口（二期）	废水	-	pH,氨氮,化学需氧量,总氮,总磷