附件3

2022年四季度运维单位运维情况统计表

序 号	运行单位	抽检点位数	不合格点位数	比对合格率（%）
1	北京中电兴业技术开发有限公司	1	0	100.00%
2	广西爱迪申环保技术有限公司	2	0	100.00%
3	广西百色昕昕环保科技有限公司	1	0	100.00%
4	广西桂林高新杰宝科技有限责任公司	4	0	100.00%
5	广西泓淼环保科技有限公司	1	0	100.00%
6	广西华创环境工程有限公司	2	0	100.00%
7	广西华兰环境科技有限公司	2	0	100.00%
8	广西俊之宇科技有限公司	3	0	100.00%
9	广西力合生态环境有限公司	4	0	100.00%
10	广西森朗环保科技有限公司	1	0	100.00%
11	广西森悦环保科技有限公司	1	0	100.00%
12	广西微华环保工程有限公司	4	0	100.00%
13	广西正泽环保科技有限公司	1	0	100.00%
14	广西中火环保科技有限责任公司	9	0	100.00%
15	贺州博雅环保科技有限公司	2	0	100.00%
16	柳州卓为环保科技有限公司	1	0	100.00%
17	上海英凡环保科技有限公司	3	0	100.00%
18	武汉境辉环保科技有限公司	1	0	100.00%
19	南宁市江山多娇环保科技有限责任公司	10	1	90.00%
20	广西海佳环保科技有限公司	7	2	71.43%
21	广东重仪机械工程服务有限公司	3	1	66.67%
22	广西绿之鑫环保设备有限公司	3	1	66.67%
23	桂林浩可环保科技有限公司	3	1	66.67%
24	来宾市森凯环保科技有限责任公司	3	1	66.67%
25	四川尚净诚科技有限公司	3	1	66.67%
26	南宁正恒环保科技有限公司	14	5	64.29%
27	广西邦骏工程机电设备有限公司	4	2	50.00%
28	广西港清环保科技有限公司	2	1	50.00%
29	广西海之源环保设备有限公司	2	1	50.00%
30	广西开仪科技有限公司	4	2	50.00%
31	广西南宁印华兄弟环保科技有限责任公司	2	1	50.00%
32	聚光科技（杭州）股份有限公司	6	3	50.00%
33	力合科技(湖南)股份有限公司	12	6	50.00%
34	梧州市睿能科技有限公司	2	1	50.00%
35	南宁进源环保科技有限公司	15	8	46.67%
36	广西厚天环保科技有限公司	11	6	45.45%
37	北京雪迪龙环境科技有限公司	7	4	42.86%
38	广州市林华环保科技有限公司	7	4	42.86%
39	广西碧晴环保科技有限公司	3	2	33.33%
40	广西星兆环保科技有限公司	4	3	25.00%
41	浙江朝驰环保科技有限公司	5	4	20.00%
42	北京牡丹联友环保科技股份有限公司	11	9	18.18%
43	安徽净然环境科技有限公司	1	1	0.00%
44	百色市净川环保科技有限公司	1	1	0.00%
45	广西博测检测技术服务有限公司	2	2	0.00%
46	广西诺诚环保科技有限公司	1	1	0.00%
47	广西尚逢笑科技有限公司	1	1	0.00%
48	广西烁洁环保科技有限公司	2	2	0.00%
49	广西天绿环境科技有限公司	1	1	0.00%
50	广西显达环保科技有限公司	1	1	0.00%
51	广西星辰达商贸有限责任公司	1	1	0.00%
52	广州市保盈环保科技有限公司	1	1	0.00%
53	南宁市蓝浩环保科技有限公司	1	1	0.00%